## Danh mục VTYT kế hoạch 2025
Phụ lục I
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ, HOÁ CHẤT CHẠY THẬN NHÂN TẠO CỦA BỆNH VIỆN QUÂN Y 91 NĂM 2025
(Kèm theo Công văn số /BV-TB ngày 10 tháng 01 năm 2025 của BVQY 91)
STT | Mã hàng hoá dùng chung | Tên vật tư y tế | Tên thương mại | Quy cách đóng gói | ĐVT | Yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, chất lượng | Số đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu | Hãng sx | Nước sx | Mã sản phẩm nhà sx | Đơn giá kế hoạch (có VAT) | Số lượng kế hoạch | Thành tiền | Công ty dự kiến thầu 2022 | Số lượng | Ghi chú
1 |  | Qủa lọc thận nhân tạo |  | 12 quả/ thùng | Quả | * Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, xuất xứ G7 | [6 empty] | 0 |  | 900
2 |  | Axit citric |  | Can, bao | Kg, lit | - Công thức phân tử: C6H8O7
3 |  | Bộ dây lọc máu thận nhân tạo |  | 30 bộ/ thùng | Bộ | Chất liệu nhựa y tế không chứa Latex, và DEHP. Bộ dây tương thích với nhiều loại máy chạy thận. Dây tĩnh mạch có vị trí tiêm phía trước bầu nhỏ giọt tránh bọt khí đi vào mạch máu. - Có các điểm lấy mẫu máu và xử lý thuốc. - Dây động mạch có túi báo thay đổi áp lực máu (Pillow) được cung cấp theo yêu cầu. | [6 empty] | 0 |  | 900
4 |  | Catheter chạy thận nhân tạo | Catheter chạy thận nhân tạo | bộ | Bộ | Kích thước 12Fx20cm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | [8 empty] | 200
5 |  | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc Acid |  | Can 10 lít | Can | - Thành phần trong 1.000 ml dung dịch gồm: Natri clorid: 210,68 g Kali clorid: 5,22 g Calci clorid.2H2O: 9,00 g Magnesi clorid.6H2O: 3,56 g Acid acetic băng: 6,31g Glucose.H2O: 38,50 g (= 35g Glucose khan) Nước đạt tiêu chuẩn ISO 23500-3:2019 vừa đủ: 1.000 ml - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 - Sử dụng tương thích với dịch B (Bicarbonat) theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất | [6 empty] | 0 |  | 2100
6 |  | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc Bicarbonat |  | Can 10 lít | Can | - Thành phần trong 1.000 ml dung dịch gồm: Natri bicarbonat: 84,0 g Nước đạt tiêu chuẩn ISO 23500-3:2019 vừa đủ: 1.000 ml - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 - Sử dụng tương thích với dịch A (Acid) theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất | [6 empty] | 0 |  | 2500
7 |  | Dung dịch tiệt trùng quả lọc thận |  | Can 5Kg (can 4.4L) | Can | - Peracetic axit: 4.2% - Hydrogen peroxide: 30% - Acid acetic: 4.9% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE | [6 empty] | 0 |  | 20
8 |  | Kim chạy thận nhân tạo |  | 500 cái/ thùng | Cái | Kim chạy thận 16G, 17G dài 25mm có thành siêu mỏng, được phủ silicone để ngăn chặn máu đông tụ. Thành phần không chứa DEHP (DEHP-Free). | [6 empty] | 0 |  | 12000
9 |  | Muối nguyên tinh khiết | Muối viên tinh khiết | Bao 25 Kg | Kg | Viên nén màu trắng, khô, không mùi, muối tinh khiết tái sinh thiết bị lọc nước NaCl ≥ 99,6%, xuất xứ Ấn độ, israel. | [6 empty] | 0 |  | 500
10 |  | Que thử độ cứng của nước |  | 50 test/ lọ | Test | Dùng để kiểm tra độ cứng của nước trong chạy thận nhân tạo hoặc hệ thống nước RO của bệnh viện. Có thể kiểm tra nước với các nồng độ: 0, 10, 25, 50 và 120ppm Không sử dụng để kiểm tra nước có độ cứng > 120 ppm. | [6 empty] | 0 |  | 5
11 |  | Que thử hàm lượng Clo tổng giải thấp |  | 100 test/ lọ | Test | Để đo mức độ clo thấp (chloramines/clo tự do) trong nước cấp dùng để chạy thận và cũng cho biết nồng độ Clo (chất tẩy Clo) tồn dư trong dung dịch đã sử dụng để súc rửa đường ống sau khi khử trùng thiết bị thẩm tách máu. Có thể kiểm tra nước với các nồng độ: 0, 0.1, 0.5 và 3ppm | [6 empty] | 0 |  | 5
12 |  | Que thử tồn dư peroxide Serim® GUARDIAN™ |  | 100 test/ lọ | Test | Dùng để kiểm tra nồng độ của chất khử khuẩn acid peracetic/ peroxide đã được giảm xuống mức an toàn sau khi rửa quả lọc, máy chạy thận nhân tạo hoặc hệ thống xử lý nước Có thể kiểm tra nồng độ Hydrogen Peroxide từ: 0, 1, 3, 5 và 10 ppm Không dùng Que thử để kiểm tra nồng độ Hydrogen Peroxide lớn hơn 20 ppm | [6 empty] | 0 |  | 5
13 |  | Quả lọc dịch DIASAFE Plus |  |  | Quả | [6 empty] | 40 | 0 |  | 50
Tổng cộng: 13 khoản