THUYẾT MINH TỔNG HỢP

ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG 
CỤM CÔNG NGHIỆP BÁ XUYÊN, XÃ BÁ XUYÊN, 
THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

Địa điểm : Xã Bá Xuyên và xã Tân Quang, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

- CĂN CỨ PHÁP LÝ:

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc Hội sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018.

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Nghị định số 68/2017/NĐ-CP  ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển Cụm công nghiệp;

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01: 2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng;

Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 về việc quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng và uy hoạch nông thôn;

Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công thương về quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Đề án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch Cụm công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 3225/QĐ-UBND ngày 04/11/2009 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Căn cứ Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2040;

Căn cứ Quyết định số 3406/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thành lập Cụm công nghiệp Bá Xuyên, xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Căn cứ Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của UBND thành phố Sông Công về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Bá Xuyên, xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công,

Căn cứ Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh Quyết định số 3406/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thành lập Cụm công nghiệp Bá Xuyên, xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Và các Thông tư, Nghị định liên nghành có liên quan khác.

II. NỘI DUNG ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH:

1. Tên đồ án:

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Bá Xuyên, xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công.

2. Địa điểm quy hoạch:

Xã Bá Xuyên và xã Tân Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

3. Lý do điều chỉnh:

Hoàn trả tuyến đường dân sinh tại phía Tây Bắc để đảm bảo đi lại cho các hộ dân đang sinh sống ổn định, nằm ngoài ranh giới quy hoạch.

Kết quả đánh giá nhu cầu sử dụng đất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ sản xuất cá thể trên địa bàn thành phố Sông Công có nhu cầu về mặt bằng sản xuất thực tế nhỏ hơn so với các ô đất công nghiệp trong điều chỉnh quy hoạch được duyệt tại Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 29/5/2019. Do đó cần điều chỉnh lại cơ cấu sử dụng đất cho phù hợp với nhu cầu thực tế và các quy định hiện hành.

4. Quy mô, ranh giới điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

Khu đất Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Cụm công nghiệp Bá Xuyên, xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công nằm tại xã Bá Xuyên và xã Tân Quang, thành phố Sông Công có ranh giới cụ thể như sau:

- Phía Đông Bắc: Giáp xã Bá Xuyên và xã Tân Quang;

- Phía Đông Nam: Giáp tuyến mương (N12-5+6);

- Phía Tây Bắc: Giáp ruộng;

- Phía Tây Nam: Giáp đường tỉnh lộ ĐT.262.

Quy mô diện tích  48,5303ha.

5. Tính chất của khu vực điều chỉnh quy hoạch:

- Xây dựng cụm công nghiệp để di chuyển một số cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, có mặt bằng hẹp từ khu vực nội thị và thu hút các cơ sở sản suất cơ khí, sản suất vật liệu xây dựng và các cơ sở sản suất công nghiệp khác.

- Là cụm công nghiệp phát triển công nghiệp VLXD, công nghiệp gia công chế biến, công nghiệp sạch ít gây ô nhiễm, công nghiệp tái chế ... nhằm tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương cũng như góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực xã Bá Xuyên, xã Tân Quang nói riêng và thành phố Sông Công nói chung.

- Thu hút các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ (sản xuất cơ – kim khí, đúc, linh kiện điện tử); công nghiệp vật liệu xây dựng; chế biến nông, lâm sản; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nông thôn.

6. Đề xuất điều chỉnh quy hoạch:

6.1. Nguyên tắc điều chỉnh quy hoạch:

Tôn trọng và kế thừa Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Về quy hoạch sử dụng đất đảm bảo cơ cấu theo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: Đảm bảo tính mỹ quan, phù hợp với quy hoạch chung và các khu vực lân cận đã được phê duyệt.

6.2. Nội dung điều chỉnh:

6.2.1. Về Quy hoạch sử dụng đất:

- Điều chỉnh hệ thống giao thông phù hợp với các ô đất công nghiệp.

- Điều chỉnh chia lô các ô đất đất công nghiệp diện tích từ 15,000m² đến 25,000m² thành 3,000m² đến 5,000m².

- Điều chỉnh diện tích đất dịch vụ - điều hành (Đất công cộng), bến bãi, đất hạ tầng kỹ thuật, đất cây xanh phù hợp với nhu cầu của cụm công nghiệp và các quy định hiện hành.

- Bổ sung đường hoàn trả tuyến đường giao thông cho các hộ dân tại khu vực lân cận.

- Điều chỉnh ô đất cây xanh ký hiệu CX3 trước điều chỉnh có diện tích 5,167m2 (là dải phân cách của tuyến đường giao thông 44m) thành đất giao thông.

Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất trước và sau điều chỉnh:

| BẢNG CÂN BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT TRƯỚC VÀ SAU ĐIỀU CHỈNH |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | HẠNG MỤC SDĐ | KÝ HIỆU | TRƯỚC ĐIỀU CHỈNH (1) |  | SAU ĐIỀU CHỈNH (2) |  | CHÊNH LỆCH (2)-(1) |
|  |  |  | DIỆN TÍCH | TỶ LỆ | DIỆN TÍCH | TỶ LỆ | DIỆN TÍCH |
|  |  |  | M2 | % | M2 | % | M2 |
| I | ĐẤT CỤM CÔNG NGHIỆP | CN | 318.524,5 | 65,63 | 318.553,7 | 65,64 | 29,2 |
| II | ĐẤT DỊCH VỤ - ĐIỀU HÀNH ( ĐẤT CÔNG CỘNG) | HCDV | 18.520,1 | 3,82 | 12.577,0 | 2,59 | -5943,1 |
| III | ĐẤT GIAO THÔNG | GT | 69.256,9 | 14,27 | 92.565,3 | 19,07 | 23308,4 |
| IV | ĐẤT CÂY XANH | CX | 58.510,5 | 12,06 | 51.322,4 | 10,58 | -7188,1 |
| V | ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT | HTKT | 13.993,0 | 2,88 | 5.600,0 | 1,15 | -8393,0 |
| VI | ĐẤT BẾN BÃI | BB | 6.498,0 | 1,34 | 4.684,6 | 0,97 | -1813,4 |
|  | TỔNG DIỆN TÍCH DỰ ÁN |  | 485.303,0 | 100,00 | 485.303,0 | 100,00 | 0,0 |

Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất sau điều chỉnh :

| BẢNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT SAU ĐIỀU CHỈNH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | HẠNG MỤC SDĐ | KÝ HIỆU | DIỆN TÍCH | MẬT ĐỘ XD | TCTĐ | HSSD | TỶ LỆ |  |
|  |  |  | M2 | % | TẦNG | M2 | % |  |
| I | ĐẤT CÔNG NGHIỆP | CN | 318553,7 | 70,0 | 3,0 | 1,4 | 65,64 |  |
| 1 | Đất công nghiệp CN1 | CN1 | 23173,0 | 70,0 | 3,0 | 2,1 |  |  |
| 2 | Đất công nghiệp CN2 | CN2 | 55962,1 | 70,0 | 3,0 | 2,1 |  |  |
| 3 | Đất công nghiệp CN3 | CN3 | 26367,6 | 70,0 | 3,0 | 2,1 |  |  |
| 4 | Đất công nghiệp CN4 | CN4 | 27489,2 | 70,0 | 3,0 | 2,1 |  |  |
| 5 | Đất công nghiệp CN5 | CN5 | 20728,6 | 70,0 | 3,0 | 2,1 |  |  |
| 6 | Đất công nghiệp CN6 | CN6 | 5988,3 | 70,0 | 3,0 | 2,1 |  |  |
| 7 | Đất công nghiệp CN7 | CN7 | 33230,9 | 70,0 | 3,0 | 2,1 |  |  |
| 9 | Đất công nghiệp CN8 | CN8 | 47533,8 | 70,0 | 3,0 | 2,1 |  |  |
| 10 | Đất công nghiệp CN9 | CN9 | 42829,0 | 70,0 | 3,0 | 2,1 |  |  |
| 11 | Đất công nghiệp CN10 | CN10 | 35251,2 | 70,0 | 3,0 | 2,1 |  |  |
| II | ĐẤT HÀNH CHÍNH DỊCH VỤ | HCDV | 12577,0 |  |  |  | 2,59 |  |
| 1 | Khu trung tâm DH và DV | HCDV1 | 10034,0 | 80,0 | 4,0 | 3,2 |  |  |
| 2 | Cửa hàng kinh doanh xăng dầu | HCDV2 | 2543,0 | 80,0 | 4,0 | 3,2 |  |  |
| III | ĐẤT GIAO THÔNG | GT | 92565,3 |  |  |  | 19,07 |  |
| IV | ĐẤT CÂY XANH | CX | 51322,4 |  |  |  | 10,58 |  |
| 1 | Cây xanh 1 | CX1 | 20617,4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cây xanh 2 | CX2 | 6818,6 |  |  |  |  |  |
| 3 | Cây xanh 3 | CX3 | 7606,1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Cây xanh 4 | CX4 | 13342,3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Cây xanh cách ly Khu xử lý NT | CXCL | 2938,0 |  |  |  |  |  |
| V | ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT | HTKT | 5600,0 |  |  |  | 1,2 |  |
| 1 | Trạm cấp điện | HTKT1 | 1704,0 | 30,0 | 1,0 | 0,3 |  |  |
| 2 | Khu xử lý nước thải | HTKT2 | 3896,0 | 30,0 | 1,0 | 0,3 |  |  |
| VI | ĐẤT BẾN BÃI | BB | 4684,6 |  |  |  | 0,97 |  |
| 1 | Đất khu bãi xe | BB1 | 4684,6 |  |  |  |  |  |
|  | TỔNG DIỆN TÍCH DỰ ÁN |  | 485303,0 |  |  |  | 100,0 |  |

6.2.2. Về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật:

a. Giao thông

a.1. Giao thông đối ngoại

Mặt cắt 1-1: đường tỉnh ĐT 262 có lộ giới 19,5m nằm ngoài phạm vi của khu đất quy hoạch, trước mắt sẽ là tuyến đường giao thông đối ngoại chính của cụm công nghiệp. Tuyến đường này là tuyến đường đi TP Sông Công –  xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên.

- Mặt cắt ngang đường (MC 1-1): là đường ĐT 262 theo quy hoạch chung thành phố Sông Công.

+ Lộ giới : 19,5m, gồm :

+ Mặt đường : 10,5 m

+ Vỉa hè : 4,5m + 4,5m = 9,0m.

a.2.Giao thông đối nội

* Quy mô mạng lưới đường giao thông:

- Mặt cắt ngang đường (MC 2-2):

+ Lộ giới : 23,0m, gồm :

+ Mặt đường : 2x7,0m=14,0m.

+ Vỉa hè : 4,5m + 4,5m = 9,0m.

- Mặt cắt ngang đường (MC 3-3):

+ Lộ giới : 44,0m, gồm :

+ Mặt đường : 2x10,5 =21,0m.

+ Vỉa hè : 4,5m + 4,5m = 9m.

+  Dải phân cách: 14,0m

- Mặt cắt ngang đường (MC 4-4):

+ Lộ giới : 19,5m, gồm :

+ Mặt đường : 2x5,25m =10,5m.

+ Vỉa hè : 4,5m + 4,5m = 9m.

*/Bến bãi

- Đất bãi xe, bến bãi có tổng diện tích là 4.684,6 m2 chiếm 0,97% là khu vực phục vụ cho toàn bộ CNN với nhiều mục đích như làm trạm trung chuyển, bãi hàng ...

- Đối với những ô đất công nghiệp bố trí riêng bãi đỗ xe tại khuôn viên ô đất công nghiệp đáp ứng nhu cầu bản thân. Ngoài ra bố trí bãi đỗ xe công cộng nhỏ kết hợp với khu cây xanh trong các đất công nghiệp, khu hành chính dịch vụ được xác định trên nguyên tắc đảm bảo nhu cầu bản và nhu cầu công cộng từ nơi khác đến với thời gian đỗ ngắn.

b. San nền, thoát nước mưa

*/ Quy hoạch san nền:

Lựa chọn cao độ khống chế

- Cao độ khống chế san nền của khu vực quy hoạch cơ bản dựa vào cao độ mặt đường ĐT.262 hiện trạng phía Tây Nam dự án.

- Phù hợp với cao độ thiết kế theo đồ án quy hoạch chung thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2040.

- Đồng thời cao độ khống chế san nền cũng phải phù hợp với cốt nền của các khu vực dân cư hiện có đã ổn định, đảm bảo khớp nối đồng bộ giữa khu vực quy hoạch mới và khu dân cư hiện có.

- Thiết kế san nền các lô đất đảm bảo thoát nước ra hệ thống cống thoát nước theo các trục đường và thoát dần về phía các lưu vực.

- Cao độ thiết kế san nền cao nhất: 25,20m. Cao độ thiết kế san nền thấp nhất: 21,40m.

- Cao độ nền các lô đất xây dựng được thiết kế đảm bảo độ dốc nền đáp ứng thoát nước mặt thuận lợi.

*/Quy hoạch thoát nước mưa:

- Hệ thống thoát nước mưa tách riêng với hệ thống thoát nước thải, hệ thống thoát nước mưa được xây dựng là hệ thống cống BTCT tròn có đường kính từ D600 ÷ D1500 và cống hộp BTCT BxH=1500x1500 dựa trên các nguyên tắc sau:

- Nước mưa được thu theo các ga thu đặt sát bó vỉa rồi chảy vào hệ thống cống thoát nước đặt trên vỉa hè rồi thoát dần về phía suối phía Đông Bắc dự án.

- Thiết kế đảm bảo vận chuyển nước mưa đến nguồn tiếp nhận bằng con đường gần nhất, thoát nước mưa nhanh và triệt để nhất.

- Dọc các tuyến đường xây dựng hệ thống cống tròn BTCT D600, D800, D1000, D1200, D1500 đi trên hè sát mép bó vỉa; cao độ đáy cống được tính toán trên cơ sở cao độ quy hoạch, cao độ cống hiện tại và độ sâu chôn cống tối thiểu là 0,5m. Hai bên tuyến bố trí hố ga thu hàm ếch và ga thu nước trực tiếp, khoảng cách trung bình giữa các ga thu hàm ếch là 30-40m/hố ga

- Tại các vị trí chuyển hướng, giao cắt giữa các tuyến cống bố trí các ga thăm cống để thuận tiện cho việc đấu nối cống.

- Nước mưa đi qua hệ thống ga cống và xả ra mương đất đào có B đáy mương =2m phía Bắc dự án, từ mương này đấu nối ra suối hiện trạng phía Đông Bắc dự án.

c. Cấp nước

- Tổng lưu lượng nước cấp cho KCN và chữa cháy cho mạng lưới toàn khu giờ dùng nước lớn nhất: 2.361,04 m3/ngđ.

Hiện trạng cấp nước

Hiện tại nhà máy nước Sông Công có công suất lên 25.000m3/ngđ. Nguồn cấp nước cho cụm công nghiệp Bá Xuyên dự kiến lấy nước từ Nhà máy nước Sông Công.

Phương án cấp thoát nước.

* Từ lượng nước cần dùng 2.361,08 m3/ngđ, dự kiến đấu nối tại 2 điểm  từ đường ống cấp nước quy hoạch trên đường tỉnh ĐT.262 được lấy nguồn từ nhà máy nước Sông Công đến, Cấp nước cho sản xuất, nước sinh hoạt, nước chữa cháy.

* Mạng lưới đường ống cấp nước được thiết kế là mạng vòng khép kín, việc tính toán mạng lưới dựa trên các cơ sở sau:

Áp lực nước tại điểm tiêu thụ không được nhỏ hơn 10m. Tất cả các đường ống cấp nước phải chôn sâu dưới mặt đất ít nhất là 1m.

Mạng lưới đường ống được tính toán thiết kế đảm bảo trong 2 trường hợp bất lợi nhất: Giờ dùng nước lớn nhất; Giờ dùng nước lớn nhất cộng cứu hoả.

Tại các nút giao nhau trên mạng lưới đều bố trí các van khóa để điều chỉnh nước khi mạng lưới xảy ra sự cố nhằm đảm bảo tính cấp nước liên tục.

Dọc tuyến đường bố trí tuyến cống cấp nước chính D200, D160, D110 HDPE để cấp nước cho dự án. Đường ống cấp nước đươc bố trí trên hè các tuyến đường.

d. Quy hoạch hệ thống Cấp điện, chiếu sáng:

* Cơ sở thiết kế:

- QCVN: 01/2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch XD.

- QCVN 07: 2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- TCXDVN 394-2007 Tiêu chuẩn thiết kế trang bị điện.

- Tuyển tập TCXD VN – Tập VI

- Quy phạm trang bị điện – Thiết bị phân phối và TBA – Phần 4

- TCXDVN 259:2001 Chiếu sáng đối với đường, đường phố, quảng trường.

- Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2025 có xét tới 2035 – Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110KV được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3033/QĐ-UBND ngày 02/10/2017.

* Phân vùng phụ tải:

+ Đảm bảo bán kính cấp điện hạ thế theo quy định

+ Tổn thất điện áp lưới hạ thế DU £ 10%

- Bảng tính toán công suất yêu cầu cấp điện (xem Phụ lục 04).

- Tổng công suất cấp điện: 8674,7 KVA.

- Tổng công suất cấp điện cho khu trung tâm ĐH và DV, chiếu sáng giao thông, cây xanh, bến bãi, hạ tầng kỹ thuật: 1.478,0 KW

- Nguồn điện lấy từ đường dây DDK - trung thế 22 kV lộ 473E6.3 đi ngang qua khu vực quy hoạch và lộ 478E6.21 đi gần ranh giới phía Tây khu vực lập quy hoạch.

- Xây dựng mới 01 trạm biến áp 1250KVA -22/0,4kv cấp điện cho khu trung tâm ĐH và DV, 1 phần chiếu sáng giao thông, cây xanh, bến bãi và  1 trạm biến áp 250KVA – 22/0.4KV cấp điện cho trạm xử lý nước thải và phần còn lại của chiếu sáng cây xanh, giao thông, bến bãi.

Phương án cấp điện:

- Đấu nối từ cột điện hiện trạng 22KV lộ 473E6.3 và lộ 478E6.21 hiện có, đi nổi dọc theo đường giao thông quy hoạch và đấu nối hoàn trả tại những vị trí đảm bảo giữ nguyên hướng tuyến.

- Định hướng xây dựng lưới điện chiếu sáng đường cho các công trình sử dụng cáp điện lõi đồng bọc PVC đi ngầm. Đèn chiếu sáng sử dụng đèn Led cao áp công suất 100W bố trí đối xứng 2 bên đường, sử dụng cột thép tròn côn/bát giác liền cần đơn 7m đối với những tuyến đường có mặt cắt ngang lòng đường 14m.Tại các tuyến đường có chiều rộng lòng đường 10,5m và tuyến đường có dải phân cách 14m: Bố trí một bên đường cột thép tròn côn/bát giác liền cần đơn 11m, lắp đèn led chiếu sáng đường phố công suất 150W. Khoảng cách đèn trung bình là 30m.

- Lưới điện hạ thế trong nhà máy bố trí theo mặt bằng dây truyền công nghệ của từng nhà máy được đi nổi trên các cột BTLT.

- Lựa chọn tiết diện dây dẫn dự kiến: Căn cứ theo quyết định 3033/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên năm 2017, phụ lục 11: đường dây 473E6.3 và 478E6.21 là đường dây hiện trạng, do vậy lựa chọn dây dẫn là cáp nhôm vặn xoắn ABC 70mm2x4C và ABC 90mm2x4C (Được thể hiện trong bản vẽ QH-09).

e. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc.

Nguồn cấp và mạng lưới thông tin liên lạc.

- Bố trí 01 tủ cáp có dung lượng 100 đầu số.

- Cáp điện thoại từ tổng đài vệ tinh đến các tủ cáp thuê bao dùng cáp quy chuẩn 50x2.

- Hệ thống thông tin cụ thể sẽ do cơ quan quản lý chuyên ngành quyết định.

f. Thoát nước thải, xử lý chất thải rắn:

* Lượng nước thải tính bằng 100% lượng nước cấp vào:

Qt = 1.816,78 m3/ngđ

Lượng nước thải được tách ra làm 2:

+ Nước thải sản xuất của từng đơn vị sản xuất phải thu gom xử lý cục bộ đạt tiêu chuẩn B rồi xả ra tuyến cống chung của toàn khu.

+ Nước thải sinh hoạt: qua xử lý cục bộ rồi được thu gom về trạm xử lý để xử lý chung cho toàn khu.

Thiết kế cống nhựa HDPE D300, D400 thu toàn bộ nước thải về trạm xử lý. Tại đây nước được xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép rồi mới xả ra ngoài.

- Trạm xử lý nước thải: Xây dựng mới công suất Q =  1850m3/ngày đêm.

- Nguyên tắc thiết kế: Hệ thống thoát nước thải được thiết kế đi riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước mưa.

- Nước thải sau khi xử lý đạt theo QCVN 24:2009/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp) và được thoát ra hệ thống thoát nước mưa.

Rác thải:

- Đặt thùng rác công cộng 2 bên đường. Thường xuyên vệ sinh đường, trồng cây xanh, phun nước đường chống bụi.

- Rác thải sinh hoạt và chất thải rắn sẽ được tập trung tại một số vị trí được xác định. Từ đây, rác thải sẽ được thu gom bằng các xe chuyên dụng chuyển về bãi rác tập trung của khu vực.

- Tiêu chuẩn rác thải: 0,2 tấn/ha/ngày đêm.

- Khu tập kết rác thải tạm thời được tập kết tại khu tập kết rác thải, rác thải được chứa trong contenor kín không gây ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường.

7. Các nội dung khác:

Giữ nguyên theo đồ án quy hoạch đã được phê duyệt.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Đồ án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Bá Xuyên, xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công không làm thay đổi tính chất, định hướng chung của Cụm công nghiệp đã được phê duyệt. Việc điều chỉnh không làm quá tải hệ thống hạ tầng kỹ thuật mà còn tăng diện tích đất giao thông làm cho hệ thống hạ tầng và môi trường tốt hơn so với đồ án trước đây đã phê duyệt. Ngoài ra điều chỉnh không làm thay đổi đến sự phát triển kinh tế - xã hội, lợi ích cộng đồng, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo quy định.

Trên đây là thuyết minh báo cáo tổng hợp đồ án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Bá Xuyên, xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công. Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Tuân kính trình UBND thành phố Sông Công thẩm định, phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Bá Xuyên, xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo đúng quy định, trình tự hiện hành./.